## Cata légtechnika
CATA SZELLŐZTETŐ VENTILÁTOROK ÉS TARTOZÉKOK ÁRLISTA | [9 empty] | 2022.09.28-tól
Fürdőszobák,mellékhelyiségek páraeészívása, kisebb háztartási helyiségek általános szellőztetése |  |  |  |  | 2 ÉV TELJES KÖRŰ GARANCIA !
CIKKSZÁM | EAN KÓD | MODELL | SZÍN | EGYEDI FUNKCIÓK, TULAJDONSÁGOK |  | ÁTMÉRŐ Ø (mm) | TELJESÍTMÉNY (W) | MAX. LÉGSZ. (m3/h) | ZAJSZINT dB(A) | BRUTTÓ LISTAÁR (Ft)
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - extra csendes kivitelben
01200000 | 8422248079846 | UC-10 STD | fehér |  | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 13990
01200100 | 8422248079853 | UC-10 Timer | fehér | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 17990
01200200 | 8422248079860 | UC-10 Hygro | fehér | páraérzékelő + utószellőztető, beállítható fordulatszám | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 25990
01255000 | 8422248082570 | UC-10 STD Silver | ezüstszürke |  | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 13990
01201000 | 8422248082587 | UC-10 Timer Silver | ezüstszürke | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 17990
01201200 | 8422248091428 | UC-10 Hygro Silver | ezüstszürke | páraérzékelő + utószellőztető, beállítható fordulatszám | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 25990
01256000 | 8422248082600 | UC-10 STD BK Új! | fekete |  | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 13990
01202100 | 8422248082617 | UC-10 Timer BK Új! | fekete | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 17990
01202200 | 8422248082624 | UC-10 Hygro BK Új! | fekete | páraérzékelő + utószellőztető, beállítható fordulatszám | pillangószeleppel | 100 | 8 | 110 | 26 | 25990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - design előlappal, 40.000 üzemórára tervezett gördülőcsapágyazásal
00900000 | 8422248049610 | E-100 G | fehér / üveg |  |  | 100 | 8 | 115 | 31 | 16990
00900100 | 8422248049627 | E-100 GT | fehér / üveg | utószellőztető |  | 100 | 8 | 115 | 31 | 20990
00900200 | 8422248049634 | E-100 GTH | fehér / üveg | páraérzékelő + utószellőztető |  | 100 | 4 / 8 | 36 / 115 | 17 / 31 | 38990
00900001 | 8422248056786 | E-100 GL | fehér / üveg | utószellőztető | LED világítással | 100 | 8+4 | 115 | 31 | 44990
00900400 | 8422248056052 | E-100 GS | silver / üveg |  |  | 100 | 8 | 115 | 31 | 18990
00900500 | 8422248056069 | E-100 GST | silver / üveg | utószellőztető |  | 100 | 8 | 115 | 31 | 22990
00900600 | 8422248056076 | E-100 GSTH | silver / üveg | páraérzékelő + utószellőztető | 2 fokozat | 100 | 4 / 8 | 36 / 115 | 17 / 31 | 38990
00900402 | 5999531603765 | E-100 G BK | black / üveg |  |  | 100 | 8 | 115 | 31 | 18990
00900502 | 5999531603772 | E-100 GT BK | black / üveg | utószellőztető |  | 100 | 8 | 115 | 31 | 22990
00900602 | 5999531603789 | E-100 GTH BK | black / üveg | páraérzékelő + utószellőztető | 2 fokozat | 100 | 4 / 8 | 36 / 115 | 17 / 31 | 38990
00900300 | 8422248065184 | E-100 PIR | fehér / üveg | utószellőztető | mozgásérzékelővel | 100 | 8 | 115 | 31 | 42990
00901000 | 8422248056809 | E-120 G | fehér / üveg |  |  | 120 | 11 | 210 | 33 | 23990
00901100 | 5999531603796 | E-120 GT | fehér / üveg | utószellőztető |  | 120 | 11 | 210 | 33 | 26990
00901200 | 8422248056823 | E-120 GTH | fehér / üveg | páraérzékelő + utószellőztető | 2 fokozat | 120 | 5,5 / 11 | 140 / 210 | 17 / 33 | 40990
00902000 | 8422248056830 | E-150 G | fehér / üveg |  |  | 150 | 19 | 350 | 35 | 26990
00902100 | 5999531603802 | E-150 GT | fehér / üveg | utószellőztető |  | 150 | 19 | 350 | 35 | 29990
00902200 | 8422248056854 | E-150 GTH | fehér / üveg | páraérzékelő + utószellőztető | 2 fokozat | 150 | 10 / 19 | 225 / 350 | 23 / 35 | 44990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - design előlappal
01070000 | 8422248016643 | SILENTIS 10 | fehér |  | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 37 | 8990
01072000 | 5999531603819 | SILENTIS 10 Low noise | fehér |  | pillangószeleppel | 100 | 12 | 90 | 30 | 9990
01073000 | 5999531603819 | SILENTIS 10 T Low noise | fehér | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 12 | 90 | 30 | 12990
01080000 | 8422248016971 | SILENTIS 12 | fehér |  | pillangószeleppel | 120 | 20 | 190 | 39 | 11990
01070300 | 8422248016957 | SILENTIS 10 INOX | inox |  | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 37 | 11990
01072300 | 8422248070362 | SILENTIS 10 INOX Low noise | inox |  | pillangószeleppel | 100 | 12 | 90 | 30 | 12990
01071300 | 8422248016964 | SILENTIS 10 INOX T | inox | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 37 | 15990
01073300 | 8422248070386 | SILENTIS 10 INOX T Low noise | inox | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 12 | 90 | 30 | 16990
01080300 | 8422248016995 | SILENTIS 12 INOX | inox |  | pillangószeleppel | 120 | 20 | 190 | 39 | 16990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - design előlappal
01010000 | 8422248003384. | X-MART 10 | fehér |  | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 38 | 14990
01011000 | 8422248003414 | X-MART 10 T | fehér | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 38 | 18990
01020000 | 8422248003391 | X-MART 12 | fehér |  | pillangószeleppel | 120 | 20 | 190 | 40 | 16990
01030000 | 8422248003407 | X-MART 15 | fehér |  | pillangószeleppel | 150 | 25 | 320 | 42 | 17990
01040000 | 8422248003636 | X-MART 10 INOX | inox |  | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 38 | 16990
01041000 | 8422248003643 | X-MART 10 INOX T | inox | utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 38 | 22990
01044000 | 8422248003650 | X-MART 10 INOX H | inox | páraérzékelő + utószellőztető | pillangószeleppel | 100 | 15 | 98 | 38 | 26990
01050000 | 8422248003667 | X-MART 12 INOX | inox |  | pillangószeleppel | 120 | 20 | 190 | 40 | 18990
01051000 | 8422248003674 | X-MART 12 INOX T | inox | utószellőztető | pillangószeleppel | 120 | 20 | 190 | 40 | 24990
01054000 | 8422248003681 | X-MART 12 INOX H | inox | páraérzékelő + utószellőztető | pillangószeleppel | 120 | 20 | 190 | 40 | 29990
01060000 | 8422248003698 | X-MART 15 INOX | inox |  | pillangószeleppel | 150 | 25 | 320 | 42 | 24990
01061000 | 8422248003704 | X-MART 15 INOX T | inox | utószellőztető | pillangószeleppel | 150 | 25 | 320 | 42 | 27990
01064000 | 8422248003711 | X-MART 15 INOX H | inox | páraérzékelő + utószellőztető | pillangószeleppel | 150 | 25 | 320 | 42 | 33990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - automata előlappalzárással
01015000 | 8422248003544 | X-MART 10 MATIC | fehér |  | automata zsalu | 100 | 15 | 98 | 38 | 17990
01016000 | 8422248003551 | X-MART 10 MATIC T | fehér | utószellőztető | automata zsalu | 100 | 15 | 98 | 38 | 23990
01025000 | 8422248003575 | X-MART 12 MATIC | fehér |  | automata zsalu | 120 | 20 | 190 | 40 | 18990
01035000 | 8422248003605 | X-MART 15 MATIC | fehér |  | automata zsalu | 150 | 25 | 320 | 42 | 22990
01045000 | 8422248003728 | X-MART 10 MATIC INOX | inox |  | automata zsalu | 100 | 15 | 98 | 38 | 18990
01046000 | 8422248003735 | X-MART 10 MATIC INOX T | inox | utószellőztető | automata zsalu | 100 | 15 | 98 | 38 | 25990
01055000 | 8422248003759 | X-MART 12 MATIC INOX | inox |  | automata zsalu | 120 | 20 | 190 | 40 | 25990
01065000 | 8422248003780 | X-MART 15 MATIC INOX | inox |  | automata zsalu | 150 | 25 | 320 | 42 | 26990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - süllyesztett kivitel
00990000 | 8422248113168 | B-8 PLUS | fehér |  |  | 90 | 15 | 70 | 39 | 11990
00281000 | 8422248047210 | B-10 PLUS | fehér |  |  | 100 | 15 | 98 | 41 | 7990
00981101 | 8422248049566 | B-10 PLUS T | fehér | utószellőztető |  | 100 | 15 | 98 | 41 | 9990
00982000 | 8422248113472 | B-12 PLUS | fehér |  |  | 120 | 20 | 190 | 43 | 11990
00982100 | 8422248113489 | B-12 PLUS T | fehér | utószellőztető |  | 120 | 20 | 190 | 43 | 15990
00983000 | 8422248047227 | B-15 PLUS | fehér |  |  | 150 | 25 | 320 | 43 | 16990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - klasszikus kivitel
00910000 | 8422248110006. | B-10 | fehér |  |  | 100 | 15 | 98 | 41 | 7990
00911000 | 8422248110105 | B-10 T | fehér | utószellőztető |  | 100 | 15 | 98 | 41 | 11990
00913000 | 8422248112123. | B-10 PIR | fehér | mozgásérzéklő |  | 100 | 15 | 98 | 41 | 25990
00920000 | 8422248110501 | B-12 | fehér |  |  | 120 | 20 | 190 | 43 | 11990
00930000 | 8422248110907 | B-15 | fehér |  |  | 150 | 25 | 320 | 43 | 15990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére) - automata előlapzárással
00915000 | 8422248110204 | B-10 MATIC | fehér |  | automata zsalu | 100 | 15 | 98 | 41 | 12990
00916000 | 8422248110303 | B-10 MATIC TIMER | fehér | utószellőztető | automata zsalu | 100 | 15 | 98 | 41 | 15990
00925000 | 8422248110709 | B-12 MATIC | fehér |  | automata zsalu | 120 | 20 | 190 | 43 | 14990
00935000 | 8422248111102 | B-15 MATIC | fehér |  | automata zsalu | 150 | 25 | 320 | 43 | 19990
Falsíkon vagy mennyezeten elhelyezhető ventilátorok hosszabb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (fürdőszobák, mellékhelyiségek szellőztetésére)
00840000 | 8422248114387 | CB-100 PLUS | fehér |  | pillangószeleppel | 100 | 25 | 130 | 49 | 20990
00850000 | 8422248114417 | CB-250 PLUS | fehér |  | pillangószeleppel | 100 / 120 | 45 | 270 | 52 | 31990
Csőbe dugható vagy csőközbe építhető axiális ventilátorok rövidebb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (elszívásra vagy befúvásra)
00710000 | 8422248920186 | MT-100 | fehér |  |  | 100 | 15 | 98 | 41 | 8990
00720000 | 8422248920520 | MT-125 | fehér |  |  | 125 | 20 | 190 | 43 | 11990
00730000 | 8422248920797. | MT-150 | fehér |  |  | 150 | 25 | 320 | 45 | 18990
Csőközbe építhető radiális ventilátorok hosszabb csőszakaszokon keresztül történő szellőztetésre (elszívásra vagy befúvásra)
00770000 | 8422248920735 | DUCT IN LINE 100/130 | fehér |  |  | 100 | 25 | 130 | 24 | 18990
00702000 | 8422248021203 | DUCT IN LINE 100/270 | fehér |  | 2 fokozat | 100 | 18 / 30 | 190 / 270 | 24 / 30 | 29990
00703000 | 8422248021227 | DUCT IN LINE 125/320 | fehér |  | 2 fokozat | 125 | 18 / 30 | 250 / 362 | 26 / 32 | 30990
00704000 | 8422248021241 | DUCT IN LINE 150/560 | fehér |  | 2 fokozat | 150 | 60 / 80 | 420 / 595 | 27 / 33 | 33990
00705000 | 5999531603758 | DUCT IN LINE 160/560 | fehér |  | 2 fokozat | 160 | 60 / 80 | 420 / 595 | 27 / 33 | 38990
00706000 | 8422248021289 | DUCT IN LINE 200/910 | fehér |  | 3 fokozat | 200 | 55 / 65 / 85 | 720 / 820 / 910 | 32 / 34 / 39 | 46990
Falsíkba és ablakba építhető axiális ventilátorok automata zsaluzattal, nagyobb helyiségek szellőztetésére
00610000 | 8422248120234 | B-23 | fehér | 5 fokozatú szabályzóval, forgásirányváltóval, kültéri védőráccsal | automata zsalu | 230 | 45 | 825 / 530 befúvás | 49 | 66990
00620000 | 8422248120241 | B-30 | fehér | 5 fokozatú szabályzóval, forgásirányváltóval, kültéri védőráccsal | automata zsalu | 305 | 90 | 1900 / 700 befúvás | 51 | 82990
00611003 | 8422248007740. | B-23 RA | fehér | 5 fokozatú szabályzóval, forgásirányváltóval, kültéri védőráccsal | automata zsalu | 230 | 45 | 825 / 530 elszívás/befúvás | 49 | 77990
00621003 | 8422248007764. | B-30 RA | fehér | 5 fokozatú szabályzóval, forgásirányváltóval, kültéri védőráccsal | automata zsalu | 305 | 90 | 1900 / 700 elszívás/befúvás | 51 | 95990
Falsíkba és ablakba építhető axiális ventilátorok nagyobb helyiségek szellőztetésére
00660000 | 8422248009324 | LHV-160 | fehér | ablakba építő szettel |  | 160 | 20 | 450 | 40 | 16990
00661000 | 8422248009331 | LHV-190 | fehér | ablakba építő szettel |  | 190 | 30 | 700 | 42 | 18990
00662000 | 8422248009348 | LHV-225 | fehér | ablakba építő szettel |  | 225 | 45 | 900 | 44 | 22990
00663000 | 8422248009355 | LHV-300 | fehér | ablakba építő szettel |  | 300 | 50 | 1450 | 47 | 33990
-10
00665000 | 8422248009379 | LHV- 400 | fehér | ablakba építő szettel |  | 400 | 215 | 3150 | 55 | 77990
Ventilátorokhoz rendelhető tartozékok
01910200 | 8422248001229 | B-10 fix zsalu | fehér | opc. rendelhető tartozék | Ø100 mm-es ventilátorokhoz | 100 |  |  |  | 1990
01920200 | 8422248001076 | B-12 fix zsalu | fehér | opc. rendelhető tartozék | Ø120 mm-es ventilátorokhoz | 120 |  |  |  | 2990
01930200 | 8422248001083 | B-15 fix zsalu | fehér | opc. rendelhető tartozék | Ø150 mm-es ventilátorokhoz | 150 |  |  |  | 3990
01910300 | 8422248001120 | B-10 gravitációs zsalu | fehér | opc. rendelhető tartozék | Ø100 mm-es ventilátorokhoz | 100 |  |  |  | 1990
01920300 | 8422248001137 | B-12 gravitációs zsalu | fehér | opc. rendelhető tartozék | Ø120 mm-es ventilátorokhoz | 125 |  |  |  | 2990
01930300 | 8422248001144 | B-15 gravitációs zsalu | fehér | opc. rendelhető tartozék | Ø150 mm-es ventilátorokhoz | 150 |  |  |  | 3990
01560160 | 8422248011020 | LHV gravitációs zsalu - 160 | fehér | opc. rendelhető tartozék |  | 160 |  |  |  | 5990
01560190 | 8422248011037 | LHV gravitációs zsalu - 190 | fehér | opc. rendelhető tartozék |  | 190 |  |  |  | 6990
01560225 | 8422248011044 | LHV gravitációs zsalu - 225 | fehér | opc. rendelhető tartozék |  | 225 |  |  |  | 7990
01560300 | 8422248011051 | LHV gravitációs zsalu - 300 | fehér | opc. rendelhető tartozék |  | 300 |  |  |  | 8990
01560350 | 8422248017855 | LHV gravitációs zsalu - 350 | fehér | opc. rendelhető tartozék |  | 350 |  |  |  | 12990
01560400 | 8422248017862 | LHV gravitációs zsalu - 400 | fehér | opc. rendelhető tartozék |  | 400 |  |  |  | 17990
01930000 | 8422248000482 | B-15 ablakszett | fehér | opc. rendelhető tartozék | B-15 és B-15 Matic ventilátorokhoz | 150 |  |  |  | 8990
01990097 | 8422248050920 | Pillangószelep - X-MART 10, E-100, B-10 Plus | fehér | opc. rendelhető tartozék | X-MART 10, E-100 és B-10 Plus ventilátorokhoz | 100 |  |  |  | 1990
01990094 | 8422248056922 | Pillangószelep - X-MART 12, E-120, B-12 Plus | fehér | opc. rendelhető tartozék | X-MART 12, E-120 és B-12 Plus ventilátorokhoz | 120 |  |  |  | 1990
01990095 | 8422248056939 | Pillangószelep - X-MART 15, E-150 B-15 Plus | fehér | opc. rendelhető tartozék | X-MART 15, E-150 és B-15 Plus ventilátorokhoz | 150 |  |  |  | 1990
MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT. 1211 BUDAPEST, MANSFELD PÉTER U. 27.
Az árlista visszavonásig, illetve új árlista megjelenéséig érvényes!
tel.: +36-1/427-0325; Mobil: +36-30/439-8457, fax :+36-1/427-0327
e-mail:oszlats@multikomplex.hu / info@ventilatorok.hu
www.ventilatorok.hu